## 計算書
燃料消費量計算書 | [8 empty] | 【別紙９】
１．取付予定の災害バルク |  |  |  |  | 設置先名：○○○○○○○○
| 品 番 |  | 容 量 |  | 基 |  |  |  | 総容量㎏
① |  |  |  | × |  |  |  | ＝
② |  |  |  | × |  |  |  | ＝
③ |  |  |  | × |  |  |  | ＝
[7 empty] | 合計 Ⅰ |  | 0
[7 empty] | 残量50％ |  | 0
２．災害時使用する機器の消費量
| 種類 | 品 番 | 消費量 （㎏/h） |  | ３日使用 する時間 |  | 台数 |  | 総消費量 ㎏
①-1 | 発電機 |  |  | × |  | × |  | ＝
①-2 | 発電機 |  |  | × |  | × |  | ＝
①-3 | 発電機 |  |  | × |  | × |  | ＝
②-1 | ＧＨＰ |  |  | × |  | × |  | ＝
②-2 | ＧＨＰ |  |  | × |  | × |  | ＝
②-3 | ＧＨＰ |  |  | × |  | × |  | ＝
②-4 | ＧＨＰ |  |  | × |  | × |  | ＝
③-1 | 給湯器 |  |  | × |  | × |  | ＝
③-2 | 給湯器 |  |  | × |  | × |  | ＝
③-3 | 給湯器 |  |  | × |  | × |  | ＝
④-1 | 厨房 |  |  | × |  | × |  | ＝
④-2 | 厨房 |  |  | × |  | × |  | ＝
⑤-1 | その他 |  |  | × |  | × |  | ＝
⑤-2 | その他 |  |  | × |  | × |  | ＝
⑤-3 | その他 |  |  | × |  | × |  | ＝
⑤-4 | その他 |  |  | × |  | × |  | ＝
○○Kw ÷ 14 ＝ 消費量（kg/h） 例）10.5kw ÷ 14 = 0.75kg/h | [6 empty] | 合計 Ⅱ |  | 0
注）設置機器の消費量は定格である必要はない |  |  |  | 残量50％ |  | ー | 合計 Ⅱ |  | 0
※ LPガス残量（備蓄量）が設置機器の総消費量を上回ることが要件となります。 また、3日間の中で使用する時間は、実態にあわせた時間を記載してください。