## 留意事項
【写真台帳作成留意事項】
補助対象設備を申請通りに設置しているか？（補助対象設備の写真）
申請時に提出した『設備配置図（平面図）』を下記の通り修正し、CD-Rに格納し提出
１． | 補助対象設備の設置位置を『赤』で図面上に表記する（ＧＨＰ室内機含む）
２． | 【様式第１２の５．】に記載された機器ごとの番号を図面上に表記する
３． | ２．の番号順で写真台帳を作成する
４． | 補助対象機器が複数台あれば番号付けて写真を添付 ・・・ 写真は詰めて掲載のこと
（例：災害バルク①、災害バルク② ＧＨＰ室外機①、ＧＨＰ室外機② ・・・ ）
５． | 全景写真（本件設置施設名称が分かる写真）
６． | 災害バルクの写真について
① 災害バルク設置場所、災害バルクの写真及び銘板（様式第１２ ５．の機器明細通り）
② プロテクター内（扉開けた状態）の写真
③ 10口のガス栓ＢＯＸの写真（扉を開けた状態で）
④ 調整器、マイコンメーター等の供給機器の写真
⑤ ベーパーライザー関係の写真（補助対象設備であれば） ・・・ 該当のみ
７． | シリンダー容器の写真について ・・・ 該当のみ
① 容器倉庫の全景写真（容器倉庫が無ければ容器を設置している写真）
② 容器の刻印の写真（2～3本で良い）
③ 10口のガス栓ＢＯＸの写真（扉を開けた状態で）
④ 集合装置（調整器、マイコンメーター等の供給機器）の写真
⑤ 張力式ガス放出防止付高圧ホースの写真（引っ張って赤いラインが見える写真）
⑥ ２重以上の容器チェーンの写真
８． | ＧＨＰの写真については系統ごとに枝番をつける（室外機、室内機の製品番号の写真） ・・・ 該当のみ
① 室外機の写真は銘板（補助対象とした品番）
② 室内機①-1、①-2、①-3、①-4 ・・・ 設備配置図と合わせる（系統ごと）
③ コントローラーの写真添付のこと（系統ごと）
９． | 発電機の写真について ・・・ 該当のみ
① 発電機本体、発電機の銘板の写真添付のこと
② 扉内及び試運転時の写真
③ 切替盤
④ スコットトランス他 ・・・ 補助対象設備の時
10． | 投光器、ガスコンロ、鋳物コンロ、ストーブ、炊出しセット他の補助対象設備の写真について
① 全て箱から出した写真（組み立て式の物は組み立てた写真）

## 写真1
写真➀
設置先 |  |  | 住所 | ●●県 ●●市 ●●●● ●ー●ー●
|  |  | 名称 | ●●●●●●●
バルク |  |  |  | （メーカー） | ●●●●●● |  |  |  |  | （品番） | ●●●●●● |  |  | （能力） | ●●● | Ｋｇ
| ① | 全体図(名称が分かるように） |  |  |  | ② |  | 災害バルク設置場所 |  |  |  | ③ | 災害バルク貯槽
| ④ | バルク（銘板） |  |  |  | ⑤ |  | プロテクター内部 |  |  |  | ⑥ | ガス栓ボックス内
| ⑦ | メーター |  |  |  | ⑧ |  | ベーパー |  |  |  | ⑨ | ベーパー熱源機
| ⑩ | ベーパー熱源機（銘板） |  |  |  |  | ⑪ |  | 発電機 |  |  | ⑫ | 発電機（銘板）

## 写真2
写真➁
設置先 |  |  | 住所 |  | ●●県 ●●市 ●●●● ●ー●ー●
|  |  | 名称 |  | ●●●●●●●
バルク |  |  |  |  | （メーカー） | ●●●●●● |  |  |  | （品番） | ●●●●●● |  |  | （能力） | ●●● |  | Ｋｇ
| ⑬ | 発電機 扉内 |  |  |  |  | ⑭ | 発電機 試運転時 |  |  |  | ⑮ | 切替盤
| ⑯ | スコットトランス |  |  |  |  | ⑰ | ＧＨＰ室外機 |  |  |  | ⑱ | ＧＨＰ（銘板）
| ⑲ | ＧＨＰ室内機 |  | ➀ |  |  | ⑳ | ＧＨＰ室内機 | ➁ |  |  | ㉑ | ＧＨＰ室内機 |  |  | ③
| ㉒ | ＧＨＰ室内機 |  | ④ |  |  | ㉓ | ＧＨＰ室内機 | ⑤ |  |  | ㉔ | ＧＨＰ室内機 |  |  | ⑥

## 写真3
写真③
設置先 |  |  | 住所 | ●●県 ●●市 ●●●● ●ー●ー●
|  |  | 名称 | ●●●●●●●
バルク |  |  |  | （メーカー） | ●●●●●● |  |  |  | （品番） | ●●●●●● |  |  | （能力） | ●●● | Ｋｇ
| ㉕ | コントローラー |  |  |  | ㉖ |  | 投光器 |  |  | ㉗ | ガス暖房、炊飯器、鋳物コンロ
| ㉘ | [5 empty] | ㉙ |  |  |  | ㉚
| ㉛ | [5 empty] | ㉜ |  |  |  | ㉝
| ㉞ | [5 empty] | ㉟ |  |  |  | ㊱

## 写真4
写真④
設置先 |  | 住所 | ●●県 ●●市 ●●●● ●ー●ー●
|  | 名称 | ●●●●●●●
バルク |  |  | （メーカー） | ●●●●●● |  | （品番） | ●●●●●● |  | （能力） | ●●● | Ｋｇ
| ㊲ |  |  |  | ㊳ |  |  | ㊴
| ㊵ |  |  |  | ㊶ |  |  | ㊷
| ㊸ |  |  |  | ㊹ |  |  | ㊺
| ㊻ |  |  |  | ㊼ |  |  | ㊽

## 写真5
写真⑤
設置先 |  | 住所 | ●●県 ●●市 ●●●● ●ー●ー●
|  | 名称 | ●●●●●●●
バルク |  |  | （メーカー） | ●●●●●● |  | （品番） | ●●●●●● |  | （能力） | ●●● | Ｋｇ
| ㊾ |  |  |  | ㊿ |  |  | 51
| 52 |  |  |  | 53 |  |  | 54
| 55 |  |  |  | 56 |  |  | 57
| 58 |  |  |  | 59 |  |  | 60