## 留意事項
【写真台帳作成にあたっての留意事項】 |  |  |  | 1 / 2
業務細則第16条(2)⑤に記載のとおり、供給設備(LPバルク・LPシリンダー・石油タンク)・発電機・空調室外機につきまして、 施工前・施工中・完成後 の写真を貼付し、 撮影日付を記載することとなりました。詳しくは下記２をご参照ください。
※写真台帳には補助対象の設備・機器を貼付してください。補助対象外の設備の写真は不要です。
１．「施設全景」と「施設名称がわかる写真」について
1枚で収まらない場合、全景写真の他に、施設名称が鮮明にわかる写真を貼付してください
必ず施設の正式名称の表示物を撮影してください。（仮に看板であっても通称や略称での表示物は不可）
２．施工前・施工中・完成後の写真について
(1) | 以下のとおり、施工前、施工中、完成後 の写真を撮影し、時系列に貼付してください
| ① | 【施工前】 基礎工事施工前の設置場所を撮影した写真
※更地の状態、機器入替の場合は既存機器を外した状態
| ② | 【施工中】 設備を設置中の写真
※必ず作業員の姿が確認できる写真であること
※レッカー等を使用して設備を設置している時の写真が望ましい
| ③ | 【完成後】 設置完了後の写真
※昨年度までは③のみでしたが、今年度より①、②が追加になります
| 注意事項 |  | 複数台ある場合は、全景写真に加えて個体ごとに①～③の写真を貼付してください
①～③を撮影する時は、完成後の状況を考慮し、できるだけ同じ位置・アングルで撮影してください
(2) | (1)①～③の写真には、以下のとおり撮影日付を記載してください
| ① | 写真台帳の写真タイトルへの日付記載
例
| ② | 写真内への表記・記載 [ 例 : 日付が入った工事看板の写し込み、写真内の日付表示など ]
３．補助対象設備の写真について
(1) | 全体の注意点
| ① | 様式第12「４.補助対象LPガス(石油)設備の明細」に記載された設備すべて撮影してください
| ② | 同じ設備が複数台ある場合は全景写真に加えて個別にも撮影し、枝番を付してください。(災害バルク①、災害バルク②など)
| ③ | 銘板・製品プレートは、品番・型番・製造番号・規格等が鮮明にわかる写真を貼付してください
| ④ | 写真タイトルに記載する設備の名称は、請求明細や各図面記載の名称と統一させてください
(2) | 各設備の写真の注意点
① LPガスバルクの写真について
| ・ | バルク本体（バルク貯槽用フェンスや収納庫に入っている場合は扉を開けて貯槽が確認できること）
| ・ | 銘板（請求明細に記載された品番・型番が鮮明に読み取れること）
| ・ | プロテクター内（扉を開けた状態）の写真
| ・ | 供給ユニット（圧力調整器等）の写真
| ・ | ベーパーライザー（蒸発器）関連：熱源機等の写真を含む
② シリンダー容器の写真について
| ・ | 容器倉庫・容器の全景（容器倉庫が無い場合は不要）
1枚で収まらない場合は複数に分け、容器の全本数が確認できること
| ・ | 容器刻印の写真（2～3本で良い）※シリンダー容器を購入する場合
| ・ | 供給ユニット（自動切替式圧力調整器を含んだ集合装置）
| ・ | 張力式ガス放出防止付高圧ホースの写真（引っ張って赤いラインが見える写真 2～3本で良い）
| ・ | ２重以上の容器チェーン等の写真
③ 10口ガス栓ボックス
| ・ | 扉を開けた状態で撮影すること。また、固定設置されていることが確認できる写真であること。
| ・ | 10口ガス栓ボックス専用のマイコンメーターも撮影すること。
2 / 2
④ 石油製品タンク等の写真について
| ・ | タンクの全景
| ・ | タンクの形式、容量、油種がわかる銘板等（タンク本体の刻印やステッカーの表示等）
| ・ | 石油注入口、通気管、油面計、漏洩検知装置（設置がある場合）の写真
| ・ | 防油堤、油水分離槽（設置がある場合）の写真
⑤ 空調機器の写真について
| ・ | 室外機の銘板、ステッカー等（品番・型番・規格・製造番号・ガス(油)種が鮮明にわかる写真）
| ・ | 複数台設置する場合は番号を付すこと（例 : GHP室外機①、GHP室外機② … ）
| ・ | 室内機は室外機の系統ごとに枝番を付し (①-1、①-2、②-1、②-2 … )、設備配置図と整合させること
| ・ | コントローラー、リモコンもすべて系統ごとに枝番を付すこと (①-1-1、①-1-2、②-1 … )
⑥ 発電機の写真について
| ・ | 発電機本体、銘板の写真（品番・型番・規格・製造番号・ガス(油)種が鮮明にわかる写真）
| ・ | 発電機内（扉を開けた状態）の写真
| ・ | 試運転時の写真・・・「操作風景」もしくは「稼働が確認できる写真」(計器類やランプ点灯など)
| ・ | 切替盤、スコットトランス等 ※補助対象の場合のみ（外側のボックスと扉を開けた状態）
⑦ 給湯器・ボイラーの写真について
| ・ | 型番・製造番号がわかるように本体および銘板、ステッカー等を撮影すること
⑧ その他の設備・機器
| ・ | 投光器、コンロ、ストーブ、炊出しセット等は、すべて開梱・組み立てた状態で写真を撮影すること
| ・ | ポータブル発電機については、本体、品番型番、型番、接続ホースを撮影すること

## 写真台帳
交付決定番号 |  |  | 補助事業者名 及び共同補助事業者名
設置先 |  | 住所
名称
施設全景、施設名称がわかる写真
1 | 供給設備 施工前 |  |  | 2 | 供給設備 施工中 | 3 | 供給設備 完成後
4 |  |  |  | 5 |  | 6
7 |  |  |  | 8 |  | 9
10 |  |  |  | 11 |  | 12
13 |  |  |  | 14 |  | 15
16 |  |  |  | 17 |  | 18
19 |  |  |  | 20 |  | 21
22 |  |  |  | 23 |  | 24
25 |  |  |  | 26 |  | 27
28 |  |  |  | 29 |  | 30
31 |  |  |  | 32 |  | 33
34 |  |  |  | 35 |  | 36
37 |  |  |  | 38 |  | 39
40 |  |  |  | 41 |  | 42
43 |  |  |  | 44 |  | 45
46 |  |  |  | 47 |  | 48
49 |  |  |  | 50 |  | 51
52 |  |  |  | 53 |  | 54
55 |  |  |  | 56 |  | 57
58 |  |  |  | 59 |  | 60
61 |  |  |  | 62 |  | 63
64 |  |  |  | 65 |  | 66
67 |  |  |  | 68 |  | 69
70 |  |  |  | 71 |  | 72
73 |  |  |  | 74 |  | 75
76 |  |  |  | 77 |  | 78
79 |  |  |  | 80 |  | 81
82 |  |  |  | 83 |  | 84
85 |  |  |  | 86 |  | 87
88 |  |  |  | 89 |  | 90
91 |  |  |  | 92 |  | 93
94 |  |  |  | 95 |  | 96
97 |  |  |  | 98 |  | 99
100 |  |  |  | 101 |  | 102
103 |  |  |  | 104 |  | 105
106 |  |  |  | 107 |  | 108
109 |  |  |  | 110 |  | 111
112 |  |  |  | 113 |  | 114
115 |  |  |  | 116 |  | 117
118 |  |  |  | 119 |  | 120
121 |  |  |  | 122 |  | 123
124 |  |  |  | 125 |  | 126
127 |  |  |  | 128 |  | 129
130 |  |  |  | 131 |  | 132
133 |  |  |  | 134 |  | 135
136 |  |  |  | 137 |  | 138
139 |  |  |  | 140 |  | 141
142 |  |  |  | 143 |  | 144
145 |  |  |  | 146 |  | 147
148 |  |  |  | 149 |  | 150
151 |  |  |  | 152 |  | 153
154 |  |  |  | 155 |  | 156
157 |  |  |  | 158 |  | 159
160 |  |  |  | 161 |  | 162
163 |  |  |  | 164 |  | 165
166 |  |  |  | 167 |  | 168
169 |  |  |  | 170 |  | 171
172 |  |  |  | 173 |  | 174
175 |  |  |  | 176 |  | 177
178 |  |  |  | 179 |  | 180
181 |  |  |  | 182 |  | 183
184 |  |  |  | 185 |  | 186
187 |  |  |  | 188 |  | 189
190 |  |  |  | 191 |  | 192
193 |  |  |  | 194 |  | 195
196 |  |  |  | 197 |  | 198
199 |  |  |  | 200 |  | 201
202 |  |  |  | 203 |  | 204
205 |  |  |  | 206 |  | 207
208 |  |  |  | 209 |  | 210
211 |  |  |  | 212 |  | 213
214 |  |  |  | 215 |  | 216
217 |  |  |  | 218 |  | 219
220 |  |  |  | 221 |  | 222
223 |  |  |  | 224 |  | 225
226 |  |  |  | 227 |  | 228
229 |  |  |  | 230 |  | 231
232 |  |  |  | 233 |  | 234
235 |  |  |  | 236 |  | 237
238 |  |  |  | 239 |  | 240
241 |  |  |  | 242 |  | 243
244 |  |  |  | 245 |  | 246
247 |  |  |  | 248 |  | 249